
[image: image1.png]







Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 





w Dąbrowie Górniczej





AL. Józefa Piłsudskiego 2  






41-300 Dąbrowa Górnicza






tel: 32 262-40-40 






www.mops.com.pl
sekretariat@mops.com.pl

Wasze pismo z dnia:

Znak:

  Nasz znak:

                 Data:

-


   -

  DAiO.263.453.2025.AJ            18.12.2025 r.
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn: „Stała obsługa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz jego jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz jego jednostek organizacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
2. Zakres zamówienia
2.1. Zakres obsługi ppoż. obejmuje w szczególności:
a) stały nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów Zamawiającego,
b) przeprowadzanie rocznych przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego,
c) przeprowadzanie rocznych przeglądów drzwi przeciwpożarowych,
d) przeprowadzanie rocznych przeglądów wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych,
e) przeprowadzanie rocznych przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego oraz sprawdzanie działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
f) przeprowadzanie rocznych przeglądów systemu sygnalizacji pożaru,
g) przeprowadzanie rocznych przeglądów bramy wjazdowej i szlabanu,
h) prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników Zamawiającego oraz dla pracowników ochrony,
i) prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi krzesła ewakuacyjnego oraz ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami,
j) konserwację i regenerację podręcznego sprzętu gaśniczego,
k) sporządzanie oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
l) czynny udział w realizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w tym jej opracowywanie, wdrażanie lub aktualizację, a także opracowywanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń,
ł) bieżącą kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
m) udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez organy zewnętrzne,
n) pomoc w nagłych przypadkach, w tym uruchamianie lub wyłączanie alarmu przeciwpożarowego.
3. Obiekty objęte zamówieniem
3.1. Obsługa ppoż. dotyczy jednostek organizacyjnych MOPS w Dąbrowie Górniczej, zlokalizowanych pod adresami:

· Aleja Józefa Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza,

· ul. Wyszyńskiego 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza,

· ul. 3 Maja 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza,

· ul. Łączna 31 (DPŚ), 41-303 Dąbrowa Górnicza,

· ul. Łączna 31 (DAZIKS), 41-303 Dąbrowa Górnicza,

· ul. Chemiczna 2, 42-520 Dąbrowa Górnicza,

· ul. Główna 61, 42-530 Dąbrowa Górnicza,

· Aleja Józefa Piłsudskiego 92, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

3.2. W przypadku zmiany adresów jednostek lub utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do objęcia ochroną ppoż. wszystkich obiektów, w których prowadzona będzie działalność MOPS w Dąbrowie Górniczej, w okresie obowiązywania umowy.

3.3. W przypadku likwidacji jednostki objętej zamówieniem Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zaistniałym fakcie. Zmiana ta nie wymaga aneksowania umowy i nie wpływa na wysokość wynagrodzenia.  
4. Sprzęt objęty obsługą
4.1. Łączna liczba podręcznego sprzętu gaśniczego wynosi:

· 34 gaśnice,

· 2 koce gaśnicze.

4.2. W budynku przy Al. J. Piłsudskiego 2 znajduje się:

· 6 hydrantów wewnętrznych wraz z wężami hydrantowymi,

· 21 drzwi przeciwpożarowych podlegających przeglądom.

4.3. Zamawiający zastrzega, że ilość sprzętu ppoż. w trakcie trwania umowy może ulec zmianie w granicach ±10%.
5. Terminy przeglądów i szkoleń
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji następujących czynności:
a) przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego – styczeń 2026 r.,
b) przegląd drzwi przeciwpożarowych – marzec 2026 r.,
c) przegląd wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych – styczeń 2026 r.,
d) przegląd oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego oraz działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu – luty 2026 r.,
e) przegląd systemu sygnalizacji pożaru – luty 2026 r.,
f) przegląd bramy wjazdowej i szlabanu – luty 2026 r.,
g) szkolenie ppoż. dla pracowników Zamawiającego – czerwiec 2026 r. (liczba uczestników zostanie wskazana przez Zamawiającego).

5.2 W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowego przeglądu, wynikająca z przepisów prawa i nieuwzględniona w ppkt 5.1, Wykonawca zobowiązany jest do jego przeprowadzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 
5.3 Zamawiający informuje, iż w budynku zlokalizowanym przy Al. Józefa Piłsudskiego 2 w Dąbrowie Górniczej prowadzone są prace termomodernizacyjne, obejmujące również elementy związane z ochroną przeciwpożarową. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości sprzętu przeciwpożarowego, a także terminów oraz zakresu przeprowadzania przeglądów, w zależności od postępu i zakresu realizowanych prac budowlanych.  
6. Warunki realizacji
6.1. W przypadku konieczności naprawy lub wymiany sprzętu ppoż. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

6.2. Usługi, z wyłączeniem napraw i regeneracji gaśnic, realizowane będą w obiektach Zamawiającego.

6.3. Na czas naprawy gaśnic Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i zainstalowania gaśnic zastępczych o równoważnych parametrach technicznych.

6.4. Dodatkowe prace, w szczególności naprawy lub remonty sprzętu ppoż., będą realizowane po wcześniejszej akceptacji oferty przez Zamawiającego i rozliczane na podstawie odrębnych faktur.

6.5. Każdorazowe wykonanie usługi musi być potwierdzone protokołem powykonawczym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania sprzętu ppoż. odpowiednim oznakowaniem.

6.6. Dojazd do obiektów oraz transport sprzętu realizowane będą przez Wykonawcę na jego koszt.

6.7. Usługi będą realizowane w dni robocze (poniedziałek–piątek) w godzinach 8:00–15:00, po wcześniejszym, co najmniej jednodniowym, zawiadomieniu Zamawiającego telefonicznie, z wyłączeniem przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego, które mogą być realizowane poza wskazanymi godzinami.
7. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) zapewnienia Wykonawcy dostępu do pomieszczeń w celu przeprowadzenia przeglądów, konserwacji, napraw oraz szkoleń,
b) zawiadamiania Wykonawcy o zamiarze przeprowadzenia remontów pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia, w celu ich zabezpieczenia przed ewentualnymi uszkodzeniami,
c) zawiadamiania Wykonawcy o wszelkich zmianach ilościowych posiadanego sprzętu,
d) zawiadamiania Wykonawcy o konieczności wymiany sprzętu przeciwpożarowego w przypadku jego użycia w okresie pomiędzy terminami planowanych przeglądów i konserwacji.
8. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonywania usług przeglądów, konserwacji, napraw oraz szkoleń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do realizacji zakresu prac określonych w niniejszym zaproszeniu,
b) wykonywania przeglądów i konserwacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi normami technicznymi,
c) przedkładania Zamawiającemu protokołów z przeprowadzonych przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu przeciwpożarowego,
d) wydawania pracownikom Zamawiającego zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
e) powiadamiania Zamawiającego o planowanym terminie wykonania kolejnego przeglądu lub konserwacji,
f) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy,
g) zapewnienia prawidłowego sprawowania nadzoru oraz kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, poprzez wizytowanie poszczególnych obiektów przez osobę nadzorującą w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu,
h) realizowania umowy przez 5 dni w tygodniu poprzez pozostawanie w kontakcie telefonicznym lub mailowym z Zamawiającym w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00,
i) przybycia do siedziby Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby przez osobę wyznaczoną do kontaktów ze strony Zamawiającego.
9. Kod CPV – 75251110-4 – Usługi ochrony przeciwpożarowej

II. Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2026 r.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, 
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
w sposób należyty co najmniej dwie usługi (w ramach odrębnych umów) stałej obsługi przeciwpożarowej budynków przez okres minimum 6 miesięcy wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania/ wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane/są wykonywane oraz załączy dowody określające, że świadczone usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
IV. W odpowiedzi na zaproszenie Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany druk oferty cenowej – załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia

2. Wykaz usług – załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia
3. Oświadczenie na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
V. Kryterium oceny ofert:
1. Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami i ich znaczeniem procentowym:

a) Cena ofertowa brutto – waga 100 %

2. Przez cenę ofertową brutto Zamawiający rozumie kwotę wynagrodzenia brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi.
3. Punktacja za kryterium „Cena ofertowa brutto” będzie liczona wg proporcji matematycznej, gdzie:

Pc – ilość punktów za kryterium cena

CN – najniższa cena ofertowa brutto

Cbo – cena ofertowa brutto badanej oferty
                 CN najniższa cena ofertowa brutto 
Pc = --------------------------------------------------------------------  x 100 pkt x waga 100%
              CBo cena ofertowa brutto badanej oferty 
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która będzie prezentować najniższą cenę ofertową i będzie spełniać warunki Zamawiającego określone  w niniejszym zaproszeniu. 
W przypadku złożenia ofert o takich samych cenach, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą przedstawiać cen wyższych niż zaoferowane pierwotnie.

5. Cena w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
VI. Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@mops.com.pl. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zapytań telefonicznie.

1. Odpowiedzi na zapytania dot. przedmiotu zaproszenia do składania ofert zostaną udzielone najpóźniej do dnia 22.12.2025 r. do godziny 1500 pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego do dnia 22.12.2025 r. do godziny 800.
2. Zapytania złożone po terminie, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający może pozostawić bez rozpatrywania.

3. Zamawiający opublikuje zapytania i odpowiedzi na stronie internetowej.

VII. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zaproszenia do składania ofert. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.
VIII. Ofertę należy przesłać w terminie do 23.12.2025 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@mops.com.pl
IX. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania oferty najkorzystniejszej                                 z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
X. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do wyjaśnienia, poprawy lub uzupełnienia oferty. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie 
i omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
XI. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który spełni wymagania określone                        w zaproszeniu, oferta uzyska najwyższą ilość punktów wg wyżej określonych kryteriów, 
a zaoferowana kwota będzie się mieścić w budżecie Zamawiającego.
XII. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłana drogą elektroniczną 
(e-mail) do Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
XIII. Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Adres: Aleja Józefa Piłsudskiego 2, 41–300 Dąbrowa Górnicza, tel. (32) 262 40 40, e-mail: sekretariat@mops.com.pl reprezentowany przez Dyrektora.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie Górniczej: iodo@mops.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej związanych 
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- wewnętrzne regulacja w sprawie: Zarządzenie Nr DKPiO.021.1.11.2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z dnia 01.03.2024 w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli oraz osoby lub podmioty, którym 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej dane zostaną udostępnione.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu (art. 22 RODO). 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminami wskazanymi 
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator danych osobowych. W przypadku umowy przez okres 10 lat, pozostałe dokumenty przez okres 5 lat.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z regulacji wewnętrznych związanych 
z wydatkowaniem środków finansowych poniżej kwoty 130 000 zł oraz z innych przepisów prawa.
9. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednak skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednak prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; wystąpienie z żądaniem, 
o którym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
                                                                                                                                                                                     Załączniki:

1. Druk oferty

2. Wykaz usług
3. Oświadczenie na podstawie art. 7 Ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Projekt umowy
Zatwierdził

I Z-ca Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dąbrowie Górniczej

Patrycja Kurzydło

Załącznik nr 1 do zaproszenia 
OFERTA
Nazwa Wykonawcy: 
…....................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

REGON: ………………….........      NIP:…………………………

e-mail ………….…………     tel. …………………………
W odpowiedzi na zaproszenie składam ofertę na zadanie pn.: „Stała obsługa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz jego jednostek organizacyjnych 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej”.
1. Deklaruję(my) realizację przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem:
………………………… zł  brutto  (cena brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi)                                                                                                             
w tym podatek VAT …….%
2. Oświadczam, że cena zadeklarowana w pkt 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia założone realne wskaźniki wzrostu cen.
3. Gwarantuję termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2026 r.
4. Oświadczam, że usługa będzie wykonywana przez osoby, które posiadają kwalifikacje zgodne z art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz wszelkie aktualne uprawnienia niezbędne do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia.
5.Oświadczam, że:

5.1. przetwarzam dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w dokumentach i oświadczeniach do oferty zgodnie z art. 6 i 9 RODO,

5.2. zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano 
w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,

5.3. zostały poinformowane wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie i wszelkich dokumentach związanych z zamówieniem oraz będą uczestniczyć w realizacji umowy o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu ich przekazania oraz o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających  z art.14 RODO.
6. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy (Załącznik nr 4 do zaproszenia). W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z Zarządzeniem Nr DKPiO.021.1.41.2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z dnia 03.10.2024 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zgłaszania Naruszeń Prawa i Ochrony Sygnalistów 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, dostępnym pod adresem:
https://mops.com.pl/images/PLIKI/DKPiO/Regulamin_zg%C5%82aszania_narusze%C5%84_prawy_oraz_ochrony_sygnalist%C3%B3w.pdf

Data .......................................... 


................................................…………….
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do          reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zaproszenia
Nazwa Wykonawcy: 
…....................................................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................…

Dla zadania pod nazwą: 
„Stała obsługa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz jego jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej”.
WYKAZ USŁUG

	L.p
	Podmiot, na rzecz którego usługa
 była wykonywana 

(nazwa, adres)
	Przedmiot  zamówienia
	Data wykonania  - 

pełne daty 
od dz/m-c/r  do dz/m-c/r

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
Data .......................................... 


................................................…
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do          reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do zaproszenia
Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………..……………..................……………...

…………………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH 
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 
Składając ofertę w postępowaniu na zadanie prowadzone pod nazwą: „Stała obsługa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz jego jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.  
Data .......................................... 


................................................…
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zaproszenia 
Wasze pismo:

            Z dnia:


  Nasz znak:
                                 Data:                              -                                                    -                                       DAiO.264…….                                    - 
PROJEKT 

UMOWA NR  …............. U / MOPS / ……….
zawarta w Dąbrowie Górniczej w dniu ….…… r. pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza                  ul. Graniczna 21, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza 

NIP 6292462689
w imieniu której działa 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Aleja Józefa Piłsudskiego 2,      41 – 300 Dąbrowa Górnicza 
NIP 6291522811
zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez:
…........


 –
…...................…






a

…………………………………………………………….

z siedzibą w ………………………….przy ul. ………………………………………………….

wpisaną do rejestru ……………………………, pod numerem ……………………….…………..

NIP ………………………………….      REGON:……………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”
i w niniejszej umowie reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………….
Do niniejszego  zamówienia realizowanego w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się Ustawy   z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie ze złożoną ofertą zawarto umowę następującej treści:
§ 1

Przedmiot umowy
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz jego jednostek organizacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
2. Zakres zamówienia
2.1. Zakres obsługi ppoż. obejmuje w szczególności:
a) stały nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów Zamawiającego,
b) przeprowadzanie rocznych przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego,
c) przeprowadzanie rocznych przeglądów drzwi przeciwpożarowych,
d) przeprowadzanie rocznych przeglądów wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych,
e) przeprowadzanie rocznych przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego oraz sprawdzanie działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
f) przeprowadzanie rocznych przeglądów systemu sygnalizacji pożaru,
g) przeprowadzanie rocznych przeglądów bramy wjazdowej i szlabanu,
h) prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników Zamawiającego oraz dla pracowników ochrony,
i) prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi krzesła ewakuacyjnego oraz ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami,
j) konserwację i regenerację podręcznego sprzętu gaśniczego,
k) sporządzanie oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
l) czynny udział w realizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w tym jej opracowywanie, wdrażanie lub aktualizację, a także opracowywanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń,
ł) bieżącą kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
m) udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez organy zewnętrzne,
n) pomoc w nagłych przypadkach, w tym uruchamianie lub wyłączanie alarmu przeciwpożarowego.
3. Obiekty objęte zamówieniem
3.1. Obsługa ppoż. dotyczy jednostek organizacyjnych MOPS w Dąbrowie Górniczej, zlokalizowanych pod adresami:

· Aleja Józefa Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza,

· ul. Wyszyńskiego 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza,

· ul. 3 Maja 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza,

· ul. Łączna 31 (DPŚ), 41-303 Dąbrowa Górnicza,

· ul. Łączna 31 (DAZIKS), 41-303 Dąbrowa Górnicza,

· ul. Chemiczna 2, 42-520 Dąbrowa Górnicza,

· ul. Główna 61, 42-530 Dąbrowa Górnicza,

· Aleja Józefa Piłsudskiego 92, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

3.2. W przypadku zmiany adresów jednostek lub utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do objęcia ochroną ppoż. wszystkich obiektów, w których prowadzona będzie działalność MOPS w Dąbrowie Górniczej, w okresie obowiązywania umowy.
3.3. W przypadku likwidacji jednostki objętej zamówieniem Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zaistniałym fakcie. Zmiana ta nie wymaga aneksowania umowy i nie wpływa na wysokość wynagrodzenia.  

4. Sprzęt objęty obsługą
4.1. Łączna liczba podręcznego sprzętu gaśniczego wynosi:

· 34 gaśnice,

· 2 koce gaśnicze.

4.2. W budynku przy Al. J. Piłsudskiego 2 znajduje się:

· 6 hydrantów wewnętrznych wraz z wężami hydrantowymi,

· 21 drzwi przeciwpożarowych podlegających przeglądom.

4.3. Zamawiający zastrzega, że ilość sprzętu ppoż. w trakcie trwania umowy może ulec zmianie w granicach ±10%.
5. Terminy przeglądów i szkoleń
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji następujących czynności:
a) przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego – styczeń 2026 r.,
b) przegląd drzwi przeciwpożarowych – marzec 2026 r.,
c) przegląd wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych – styczeń 2026 r.,
d) przegląd oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego oraz działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu – luty 2026 r.,
e) przegląd systemu sygnalizacji pożaru – luty 2026 r.,
f) przegląd bramy wjazdowej i szlabanu – luty 2026 r.,
g) szkolenie ppoż. dla pracowników Zamawiającego – czerwiec 2026 r. (liczba uczestników zostanie wskazana przez Zamawiającego).
5.2 W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowego przeglądu, wynikająca z przepisów prawa i nieuwzględniona w ppkt 5.1, Wykonawca zobowiązany jest do jego przeprowadzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 
5.3 Zamawiający informuje, iż w budynku zlokalizowanym przy Al. Józefa Piłsudskiego 2 w Dąbrowie Górniczej prowadzone są prace termomodernizacyjne, obejmujące również elementy związane z ochroną przeciwpożarową. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości sprzętu przeciwpożarowego, a także terminów oraz zakresu przeprowadzania przeglądów, w zależności od postępu i zakresu realizowanych prac budowlanych.  
6. Warunki realizacji
6.1. W przypadku konieczności naprawy lub wymiany sprzętu ppoż. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

6.2. Usługi, z wyłączeniem napraw i regeneracji gaśnic, realizowane będą w obiektach Zamawiającego.

6.3. Na czas naprawy gaśnic Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i zainstalowania gaśnic zastępczych o równoważnych parametrach technicznych.

6.4. Dodatkowe prace, w szczególności naprawy lub remonty sprzętu ppoż., będą realizowane po wcześniejszej akceptacji oferty przez Zamawiającego i rozliczane na podstawie odrębnych faktur.

6.5. Każdorazowe wykonanie usługi musi być potwierdzone protokołem powykonawczym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania sprzętu ppoż. odpowiednim oznakowaniem.

6.6. Dojazd do obiektów oraz transport sprzętu realizowane będą przez Wykonawcę na jego koszt.

6.7. Usługi będą realizowane w dni robocze (poniedziałek–piątek) w godzinach 8:00–15:00, po wcześniejszym, co najmniej jednodniowym, zawiadomieniu Zamawiającego telefonicznie, z wyłączeniem przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego, które mogą być realizowane poza wskazanymi godzinami.
7. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) zapewnienia Wykonawcy dostępu do pomieszczeń w celu przeprowadzenia przeglądów, konserwacji, napraw oraz szkoleń,
b) zawiadamiania Wykonawcy o zamiarze przeprowadzenia remontów pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia, w celu ich zabezpieczenia przed ewentualnymi uszkodzeniami,
c) zawiadamiania Wykonawcy o wszelkich zmianach ilościowych posiadanego sprzętu,
d) zawiadamiania Wykonawcy o konieczności wymiany sprzętu przeciwpożarowego w przypadku jego użycia w okresie pomiędzy terminami planowanych przeglądów i konserwacji.
8. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonywania usług przeglądów, konserwacji, napraw oraz szkoleń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do realizacji zakresu prac określonych w niniejszej umowie,
b) wykonywania przeglądów i konserwacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi normami technicznymi,
c) przedkładania Zamawiającemu protokołów z przeprowadzonych przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu przeciwpożarowego,
d) wydawania pracownikom Zamawiającego zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
e) powiadamiania Zamawiającego o planowanym terminie wykonania kolejnego przeglądu lub konserwacji,
f) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy,
g) zapewnienia prawidłowego sprawowania nadzoru oraz kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, poprzez wizytowanie poszczególnych obiektów przez osobę nadzorującą w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu,
h) realizowania umowy przez 5 dni w tygodniu poprzez pozostawanie w kontakcie telefonicznym lub mailowym z Zamawiającym w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00,
i) przybycia do siedziby Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby przez osobę wyznaczoną do kontaktów ze strony Zamawiającego.
9. Kod CPV – 75251110-4 – Usługi ochrony przeciwpożarowej
§ 2
Oświadczenia wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane do realizacji usługi posiadają kwalifikacje wymagane zgodnie z art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz wszelkie aktualne uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca kieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:

1. …………………………………………., nr uprawnień …………………………

2. …………………………………………., nr uprawnień …………………………

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, pod warunkiem że osoby zastępujące posiadają kwalifikacje i uprawnienia co najmniej równoważne z osobami wskazanymi pierwotnie. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie przed jej dokonaniem.
§ 3

Termin realizacji
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2026 r.
§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalają, że za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne  w wysokości:

netto: …………… zł 

brutto: …………… zł,w tym podatek VAT …….% 

2. Łączna kwota wynagrodzenia za świadczenie usługi przez okres realizacji umowy:

netto: …………… zł 

brutto: …………… zł,w tym podatek VAT …….% 

3. Ceny określone w pkt 1 i 2 nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględniają założone realne wskaźniki wzrostu cen.
§ 5
Zapłata
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie usługi odbywać się będzie na podstawie faktur/faktur VAT. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2. Należność płatna będzie w formie przelewu w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT/faktury do siedziby Zamawiającego.

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi poprzez mechanizm podzielonej płatności (split payment) na rachunek bankowy przedsiębiorcy do prowadzonej działalności podany na fakturze VAT/fakturze.

3.1. Do rachunku bankowego, o którym mowa w pkt 3 prowadzony jest rachunek VAT – zgodnie  z art. 62a ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

3.2. W przypadku podania rachunku bankowego, który nie obsługuje przelewów zgodnie 
z przepisem wskazanym w pkt. 3, pomimo istnienia takiego obowiązku lub  w przypadku braku możliwości realizacji płatności zgodnie z powołanymi przepisami, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się z płatnością do czasu uzyskania możliwości dokonania płatności zgodnie z przepisami. To samo dotyczy sytuacji gdy wbrew obowiązkom faktura nie zawiera odpowiednich adnotacji. W tej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie w tym zwłaszcza z tytułu odsetek.

4. Wykonawca obowiązany jest doliczyć do podanej kwoty netto właściwą kwotę podatku od towarów i usług według stawki wynikającej z ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Wykonawca obowiązany jest wystawić fakturę/fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w następujący sposób:
Nabywca:
Gmina Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP: 6292462689
Odbiorca:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
Aleja Józefa Piłsudskiego 2
41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP: 6291522811
6. Zamawiający reguluje należności pomiędzy kontrahentami zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. 
7. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zlecenia polecenia przelewu przez Zamawiającego.
§6
Ochrona danych osobowych
Zamawiający w celu realizacji niniejszej umowy nie powierza Wykonawcy danych osobowych w celu ich przetwarzania w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).
§ 7
Odstąpienie od umowy i kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt 2 niniejszej umowy.

2. W przypadku nie wywiązywania się z postanowień i zobowiązań wynikających z § 1 pkt 2 umowy, Zamawiający zastosuje karę umowną w wysokości 20 % należnego wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4 pkt 1 umowy, za każde zdarzenie.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przeglądów, o których mowa w § 1 pkt 5 umowy, w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki. Kara umowna naliczana będzie począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym dany przegląd powinien zostać wykonany.

W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od realizacji przeglądu przez okres co najmniej 5 dni, liczony od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym dany przegląd powinien zostać wykonany, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania przeglądu innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nie przybycia do siedziby Zamawiającego w czasie, o którym mowa w  § 1 pkt 8 lit. i umowy, w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej w sytuacji gdy kara umowna nie pokryje całości szkody.
§ 8

Osoby uprawnione do kontaktu
1. Osoba upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest ………………………………………, tel. ……………………………………….; mail: ………………………………………..

2. Osoba upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest

………………………………………, tel. ……………………………………….; mail: ………………………………………..

§ 9
Postanowienia końcowe
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron/umowa została sporządzona i podpisana elektronicznie.*

       ZAMAWIAJĄCY



                 WYKONAWCA

               ........................................


            ...................................
* Niewłaściwe skreślić
18

